함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	동부수도사업소
수신	서울특별시상수도사업본부장(급수설비과장)
(경유)
제목	아리수 음수대 수리요청

1. 서울동명초등학교-14248호(2016.12.12.)와 관련입니다.

2. 위 문서와 관련 동명초등학교에서에서 수리요청한 아리수 음수대에 대하여 현장조사 한 바 기 설치된 음수대 중 중대한 고장사유가 발생되어 아래와 같이 수리

요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

☞ 고장 음수대 현황

품목	수량	설치위치	조사결과	고장내용
복도용	2	붙임 확인서 참조	순간냉각기 및 온수탱크고장	냉각기 및 온수탱크고장

첨부 : 1. 관련공문 1부. 끝.

	동부수도사업소장
주무관	유광창		시설관리팀장	최재영		시설관리과장	12/12 代최재영
협조자
시행	시설관리과-34862	(		)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13 (행당동)	/
전화	02)3146-2795	/전송	02)3146-2839	/	cmh0207@seoul.go.kr	/	대시민공개