투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신자	시설보수과장
(경유)
제 목	3,4처리장 반송오니 이송배관 정비 협조요청

1.『운영과-10485(2016.12,09)호『3,4처리장 반송오니 이송배관 정비계획 보고』   와 관련입니다.

2. 3, 4처리장 반송오니 이송용 주철배관이 1987년도에 설치되어 장기간 사용으로 부식되어 누수가 되고 있는 7개소에 임시조치를 하였는바, 정비가 시급하오니 우선 7개소에 배관 보강공사(FRP코팅)을 시행하여 주시기 바라며, 추후 3,4처리장 전체계열 취약부분에 대하여 이송배관 보강공사(FRP코팅)를 시행하여 주시기 바랍니다.

붙 임 : 3, 4처리장 반송펌프 이송배관 긴급 정비계획 보고  1부.    끝 .

	운영과장
주무관	김원섭		지방공업사무관대우	김용찬		운영과장	12/12 정종기
협조자	주무관	이도훈
시행	운영과-10543	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 (용답동)중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2642	/전송	02-2211-2579	/	kws1680@seoul.go.kr	/	대시민공개