액체염소용기 계근대장

결재	★주무관	정수과장
	김석진	12/12 김형섭

입 고 용 기(충전용기)		공 용 기(반출용기)
용기번호	용기무게(㎏)	용기번호	용기무게(㎏)
93	707	83	708
67	542	81	709
112	541	87	703
16	553	85	712
24	545	0573 (유니드)	549
121	570	0666 (유니드)	539
71	552	0675 (유니드)	539
08	558	0524 (유니드)	546
		0523 (유니드)	549
		0680 (유니드)	548
총 08 병	4,568	총 10 병	6,102
계 근 사 항
○ 계 근 무 게 : 11,950 ㎏ ○ 용 기 무 게 : 4,568 ㎏ ○ 납 품 량 : 7,382 ㎏		○ 계 근 무 게 : 6,180 ㎏ ○ 용 기 무 게 : 6,102 ㎏
○ 잔 량 납 품 : 182 ㎏		○ 잔 량 반 출 : 78 ㎏
잔량납품〔 182 ㎏〕- 잔량반출〔 78 ㎏〕= 초과입고량 〔 104 ㎏〕
차 량 번 호	서울82바1265	운 반 자	임상무

점검일자 : 2016년 12월 12일 월요일