투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서울특별시시설관리공단이사장
(경유)
제목	업무지시 (송정,사근 빗물펌프장 증설공사)

1. 2014년 새봄맞이 공사장 환경정비와 관련입니다

2. 우리 본부에서 시행중인「송정 사근빗물펌프장 증설공사」현장 주변 시설물에 대한 환경정비 상태 점검결과 아래와 같은 지적사항이 있어 통보하니 시정조치 결과를 전, 후 사진첨부하여 제출하여 주시기 바랍니다.

가.환경정비 상태 점검결과 지적사항

1) 빗물펌프장 내,외부 자재 정리정돈 상태 미흡

2) 공사장 주변 노후 안내간판, 프랑카드 재정비

3) 공사장 주변 위험표지판 질서있게 재설치 등.

4) 송정펌프장 추진기지 주변 배수로가 단절되어 있으므로 보수조치

5) 공사장 주변 청소상태 미흡하므로 물청소 실시 등. 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	임병길		방재시설과장	03/19 홍석환
협조자
시행	방재시설부-277	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울 중구 서소문동 시청별관 2동 덕수궁길 15	/
전화	3708-8762	/전송	3708-8756	/	bglim@seoul.go.kr	/	대시민공개