	도봉소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	불량맨홀 정비완료에 따른 보고

1. 재난관리과-7220(2016.12..12.)호 “불량맨홀 정비완료에 따른 검수 지시”와 관련입니다.

2. 위와 관련 우리안전센터 관내 불량맨홀 정비완료에 대한 검수를 하였기에 보고합니다.

○ 대  상 : 소화전 3개소

연 번	맨홀종류	위 치	방향	차 로	정비내용	관할	검수결과
1	소화전	도봉구 시루봉로 245(CU)	신도봉사거리 → 숭미초교	1차로	맨홀 인상 및 주변 포장정비	도봉	양호
2	소화전	도봉구 시루봉로 228(주차장)	숭미초교 → 신도봉사거리	2차로	맨홀 인상 및 주변 포장정비	도봉	양호
3	소화전	도봉구 시루봉로 250(썬우)	숭미초교 → 신도봉사거리	2차로	맨홀 인상 및 주변 포장정비	도봉	양호

붙임  검수 양식 1부.  끝.

	도봉119안전센터장
담당자	나상훈		1팀장	代홍순갑		★119안전센터장	12/13 이춘태
협조자
시행	도봉119안전센터-4613	(		)	접수		(		)
우	01350	서울특별시 도봉구 방학동 653-4	/
전화	02-3492-3439	/전송	02-3493-1119	/	25729@seoul.go.kr	/	대시민공개