출 장 결 과 보 고 서

결재	급수운영과장	강서수도사업소장
	김정수	12/13 이인걸

명에 의거 「 오류동 산5-21번지 일대 미급수 무허가 건물 지역」확인하고, 그 결과를 보고 합니다.

201６. 12.  13.

보 고 자 : 시설 5급    성 명 : 김　정  수

보 고 내 용
일 시	201６. 12. 13(화) 13:00∼17:00
건 명	출장결과 보고(미급수 무허가 건물 지역 확인)
내용	○ 출 장 자 : 시설５급 김정수 ○ 출 장 지 : 구로구 오류동 산5-1번지 일대 사유지내 미급수 무허가건물 지역 ○ 확인 및 처리내용 < 확인 내용 > - 건물형태 : 사유지내 세멘브럭 주택 - 세 대 : 8세대(무허가 건물 11개동) - 급수형태 : 지하수(우물) 사용 · 우기철 가뭄으로 인한 지하수 고갈(오류동 주민센터에 급수지원 요청) < 처리 내용 > - 기존 무허가건물물 등재, 거주사실 확인, 주민등록등재 확인,토지사용승락 확인 등으로 전용수도(공용수도) 설치 가능 ○ 향후계획 - 공사비 고지(실공사비+원인자 부담금) 및 납부시 금년도에 설치 - 공사개요 : D30mm, L=8.5m 인입관 시공 및 D30mm 수도계량기 설치