수질검사결과보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	최민욱	이우재	12/13 장성만

	명에 의하여 법정수도꼭지 수질검사 및 채수를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.
2016. 12. 13.
보고자 공업6급 이 우 재 공업7급 홍 창 인 공업8급 최 민 욱

보  고  내  용

■ 수질검사일 : 2016. 12. 13. (화)

■ 수질검사내역

구분	검사(점검)지점	대상	검사결과				비고
			적 합	부적합	판정보류	검사불가
법정수도꼭지	****************** *******************	14	14				미생물검사 예정

■ 보고자 의견

○ 법정수도 꼭지 수질검사 결과

- 현장 검사 3항목 먹는물 관리법 수질기준 이내로 적합함

- 채수 시료에 대해 미생물 검사 예정

첨 부 :  수질검사결과 1부.