문서번호	여의도공원관리사무소-5761
결재일자	2016.12.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설팀장	여의도공원관리사무소장		서부공원녹지사업소장
정법관	김현숙	박원근		12/13 오진완
협 조

『전기안전관리규정에 의한』

여의도공원 전기안전관리 계획

2016. 12.

서부공원녹지사업소

(여의도공원관리사무소)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	□
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	□
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	□
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	□
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	□
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	□
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	□

『전기안전관리규정에 의한』

여의도공원 전기안전관리 계획

전기안전관리 규정에 의한 여의도공원 전기시설물의 안전관리 계획을 수립하여 동 규정을 준수하고 전기시설물의 점검 등을 통해 체계적으로 관리하여 전기안전사고 예방에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		근 거

□ 전기사업법 제 73조 전기안전관리자의 교육 및 성실의무 등.

(법률 제 13858호, 2016. 1. 27. 공포, 7.28. 시행)

□ 전기사업법 시행규칙 제44조제2항의7호 전기안전관리자의 자격 및 직무

산업통상자원부 고시 제 2016-16호(2016.02.07)

Ⅱ		추진계획

□ 일일점검

○ 여의도공원 전기안전관리자 책임하에 자체 안전점검

○ 여의도공원 안전점검 활동 세부사항 점검

□ 정기점검

○ 시행시기 : 월 1회(년 12회)

○ 점 검 자 : 여의도공원 전기안전관리자

○ 점검내용 : 전기설비 판단기준 및 점검표에 의한 점검

□ 전기설비 전문기관 정기점검

○ 시행시기 : 3년마다 시행

○ 점검내용 : 전기설비 판단기준 및 내선규정, 배전규정

○ 점검업체 : 한국전기안전공사

□ 전기시설물 안전점검 계측장비 교정 및 시험

○ 시행시기 : 매년 1/4분기에 시행

○ 대상기기 : 절연저항측정기 외 11종 교정 및 시험

○ 추가구매장비 : 열화상 온도측정기 1대, 특고압 검진기 2대

- 소요예산 : 4,000천원

- 예산과목 : 여의도공원 유지관리, 일반운영비, 공공운영비

□ 안전교육

○ 여의도공원 자체교육(년 2회)

- 교육강사 : 전기안전관리자

- 교육내용 : 전기안전관리 운영 실무교육

□ 안전관리규정 및 계획서 현장 비치

○ 각 전기실 및 관리사무소에 비치하여 활용

□ 안전관리규정에 의한 전기안전관리자의 업무내용 보관

○ 전기설비 안전점검 사항은 전자결재 문서로 일일작업일보에 첨부하여   결재를 득한 후 4년간 보관.

Ⅲ		행정사항

□ 각종 시설물 점검결과 적출된 부분중 경미한 사항은 시설관리 공무          직 등 자체 인력을 활용, 즉각적인 보수조치

□ 예산이 소요되는 사항은 분야별로 별도 기기구매 교체 또는 소액공사   발주하여 정비․개선 조치

□ 예기치 못한 돌발사고로 인한 전기시설물의 기능장애 발생 또는 고장       사항은 관련 전문업체에 의뢰하여 우선 긴급 정밀점검 및 보수토록 조치하고, 사후 정산처리

□ 중장기 과제로 개보수 또는 시설개량을 요하는 사항 및 추가예산이         수반되는 사항에 대하여서는 별도의 정비계획(중․장기계획 포함)을        수립하여 사업추진.  끝.