복    명    서

결재	담당자	위험물안전팀장	예방과장
	김연길	김희정	12/13 이남재

주유취급소 변경허가신청에 따른 현지확인 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2016. 12. 13.

보고자 :  소방경 김희정/소방장 김연길

복       명       내       용

확인일시

2016. 12. 13.(화) 10:00~14:00

건   명

주유취급소 변경허가 신청에 따른 현지확인 결과 보고(0039)

내용

1. 민원접수-제7367호(2016. 12. 12.)와 관련입니다.

2. 주유취급소 변경허가신청에 따른 현지확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 현 황

〇 대상명[설치자] : ************************

〇 설치장소 : **********************

나. 내 용

구 분	변 경 허 가 내 용		비고
	변경 전	변경 후
고정주유설비	****************** ******************	******************

다. 확인결과 : 서류검토 및 현지확인한바 위험물안전관리법 시행규칙

제37조(주유취급소의 기준)[별표13] 「주유취급소의 위치․구조 및 설비의          기준」에 적합하므로 변경허가 처리함이 가하다고 사료됩니다.  끝.

비  고