문서번호	환경보전과-2754
결재일자	2016.12.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	환경보전과장
임한묵	류기혁	12/13 양경규
협 조
	환경관리팀장		이재덕

건축물 화재예방 점검 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과
		해당없음

2016.  12.

서부공원녹지사업소

환경보전과

건축물 화재예방 점검 결과 보고

시설과-4691(2016.11.30.)호와 관련하여 환경보전과에서 관리하는 건축물에 대한 겨울철 화재예방 및 취약시설물에 대한 점검을 실시하고 그 결과를 보고 드립니다.

□ 점검대상

○ 화장실, 대기실 등 41개소

계	공중화장실	기간제 대기실, 물품창고	관리사무소, 생태체험장, 침출수 처리시설 등
41	24	11	6

□ 점검계획

○ 점검기간 : ‘16. 11. 28.(월) ~ 12. 12.(월)

○ 점검대상 : 화장실, 대기실 등 41개소

○ 점 검 자 : 팀별, 공원별 담당자 및 실무관 2인이상 1개조

○ 중점 점검사항

-  소방시설 작동상태 확인

-  소화기 비치상태수

-  인화물질 등 화재 위험기기 방치여부 등

□ 점검결과 : 지적사항 없음

○ 점검 대상 건축물 전수조사 결과 지적사항 없음

○ 붙임 화재예방 및 취약시설물 점검결과 시설과 통보

붙임 : 1. 화재예방 및 취약시설물 점검결과 보고 1부.

2. 화재예방 및 취약시설물 점검표 41부(별도첨부).  끝.