문서번호	시설관리과-35017
결재일자	2016.12.13.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
박병화		정임근	12/13 최명익
협 조

2016년 배수지․가압장 기계설비

작업완료 보고(2차)

2016. 12.

동부수도사업소

(시설관리과)

2016년 배수지․가압장 기계설비 수리

작업완료 보고(2차)

우리사업소에서 시행 중인  『2016년 배수지․가압장 기계설비 수리(연간단가)』 관련하여 2차 작업을 완료하고 그 결과를 아래와 같이 보고드림.

□ 관련근거

❍ 기계설비 수리 작업지시(2차)(시설관리과-29642호, '16.10.25.)

□ 계약현황

❍ 건   명 : 2016년 배수지․가압장 기계설비 수리(연간단가)

❍ 계 약 자 : (주)에스피케이 대표자 : 김권희

❍ 계약기간 : 2016. 5. 3. ~ 2017. 3. 31.

❍ 계약금액 : 57,186,580원

❍ 사업개요 : 배수지․가압장 모터펌프 수리등 기계설비 수리

□ 작업완료 내용

❍ 작업기간 : 2016.10.26 ~ 11. 21

❍ 지시내용 : 대현산가압장 외 2개소 기계설비 수리

❍ 작업결과(※ 붙임 작업결과표 참조)

‣ 대현산가압장 체크밸브 철거․설치

‣ 대현산가압장 배수펌프 철거․설치

‣ 마장증압장 인버터펌프(2호) 수리 및 교체

‣ 청량리증압장 1호 모터펌프 분해점검 및 소모성부품 교체

□ 수리비 정산

❍ 산출방법 : 계약단가에 작업완료 물량을 곱한 금액을 산출하여 정산

❍ 정산금액

총계약금액	전회까지 정산금액	금회 정산액	잔 액
57,186,580원	31,971,990원	25,214,590원	0

※ 1차 미정산 금액(약 6,120,200원) 포함

❍ 예산과목 : 상수도사업비, 영업비, 배급수비, 수선유지교체비(기타교체비)

□ 향후 계획

❍ 계약내역서 상의 작업완료 물량을 상기와 같이 정산코자 함

붙임 1. 계약업체 보고서 1부.

2. 작업완료 결과표 1부.

3. 기성내역서 1부.  끝.