문서번호	교량안전과-22771
결재일자	2016.12.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기술점검팀장	교량안전과장
이기승		박영권	12/13 박문희
협조

가양대교 보수공사(2015년) 최종 하자검사 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016.12.

교량안전과

가양대교 보수공사(2015년) 최종하자검사 계획

『가양대교 보수공사(2015년)』에 대하여 하자책임 만료기간이 도래함에 따라 최종하자검사 계획을 수립 시행코자 함.

Ⅰ		관 련 근 거

□『지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률』 시행령 제70조 및

『동법』 시행규칙 제69조

□『지방자치단체 입찰 및 계약집행기준』 제13장 공사계약일반조건 제10절3

□ 준공시설물 하자관리 개선방안 보고(행정2부시장 방침 제188호)

► 주요시설물(시특법 1,2종 시설물) 등의 하자검사 실시 강화

: 최종하자검사시 외부전문가 참여 합동점검 실시(도급비 10억원이상)

Ⅱ		공 사 개 요

□ 공 사 명 : 가양대교 보수공사(2015년)

□ 시 공 사 : 한진건설 대교 한대호

□ 공사기간 : 2015. 8.17. ~ 2015. 12.18.

□ 도 급 비 : 1,415,598천원

□ 하자담보기간 : 2015. 12. 22. ~ 2016. 12. 21.(1년)

□ 공사내용

구 분	공 종	수 량	단위	담 당 자
가양대교 보수공사 (2015년)	본교도장	6,655	㎡	이기승
	강재방호책도장	1,749	㎡
	점검통로설치	372.5	m

Ⅲ		최종 하자검사 방법

□ 검사일시 : 2016. 12. 16.(금) 10:00 ~

□ 검 사 자 : 시설물담당자, 시공사, 2016 가양대교 정밀점검 용역사

► 시설물 담당자 : 이기승

► 정밀점검 용역사 : (주)백양엔지니어링 책임기술자 홍승근 부사장

► 시공사 관계자 : 최종검사 입회요청 후 미 응시시 시공사 참여 없이 하자 검사

□ 점검방법 : 참석대상 합동점검 시행

► 육안점검에 의한 하자발생 유․무 및 원인분석(향후 하자발생 개연성이 있는 부분까지 검토)

► 정밀점검 용역사인 책임기술자 점검결과 의견서 징구

Ⅳ		점검결과 조치계획

□ 하자 발견시 ⇒ 시공사에 즉시 하자보수 요구

► 시공사에 “하자보수 계획”을 제출받아 보수공사 시행

► 미 이행시 예치된 보증금으로 직접 보수조치

□ 하자 미발견시(적정시공) ⇒ 최종 하자검사 완료

Ⅴ		행 정 사 항

□ 하자검사 완료 후 하자검사 관리부 작성

□ 외부전문가 점검 수당 지급(200,000원/일)

붙임  1. 하자검사 조서 1부.

2. 외부전문가 최종하자검사 자문의견서 1부.

3. 하자검사 관리부 1부.   끝.