함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	소독 등 위생조치(저수조) 지도·감독 철저

1. 수도법 제33조 제2항, 동법 시행령 제50조, 동법 시행규칙 제22조의3에 따른 소독등위생조치 관련입니다.

2. 한 건물 내 1차 저수조가 2개 이상인 경우 소독 등 위생조치 기준에 대한 환경부 질의 결과를 아래와 같이 알려드리니 저수조 위생관리 지도·감독에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

【질의회신 정리】

구 분	소독등위생조치 대상 기준	위생조치 의무 이행
		소유자나 관리자가 동일	소유자나 관리자가 다른 경우
1차 저수조 2개 이상 (한 건물 내)	건물 전체 연면적	청소 : 모든 저수조 교육 : 소유자나 관리자 1인 수질검사 : 모든 1차 저수조	청소 : 모든 저수조 교육 : 해당 저수조 소유자나 관리자 모두 수질검사 : 모든 1차 저수조

붙 임 : 소독 등 위생상의 조치 관련 질의 회신 공문(환경부) 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	상수1-8(급수,시설)
주무관	태상필		계획설계과장	이임섭		급수부장	12/13 代이임섭
협조자
시행	계획설계과-10559	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	3146-1413	/전송	3146-1429	/	tspegl@seoul.go.kr	/	대시민공개