음수대 관리실태 점검 보고

결재	주무관	주무관	급수운영과장
	구자광	최용진	12/13 이계환

	명에 의하여 노원구 관내 공원에 설치된 아리수 음수대의 관리실태를 점검하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2016.12.12
보 고 자 : 기계운영주사 성명 : 구자광

보 고 내 용
일 시	2016.12.6.~ 12.12
건 명	음수대 관리실태 점검보고서(느티울 근린공원 외 13개소)
내용	1) 시설명 - 느티울근린공원(음수대 1대) - 당현천 근린공원(음수대 1대) - 상계근린공원(음수대 5대) - 갈말공원(참새공원 음수대 1대) - 갈말공원(동일초교옆 음수대 1대) - 갈울근린공원(관리동옆 음수대 1대) - 한내공원(음수대 2대) - 초안산배수지공원(음수대 1대) - 갈울근린공원(햇빛어린이공원 음수대 1대) - 다람쥐어린이 공원(음수대 1대) - 갈월어린이공원(음수대 1대) - 수락산당고개지구공원(음수대 1대) - 달빛어린이공원(음수대 1대) - 어린이교통공원(달맞이근린공원 음수대1대) 2) 설치장소 - 공원내부 19개소 3) 음수대 관리현황 - 수질검사 시행 여부 - 음수대관리자 선정 - 자체관리 시행 등 4) 지적사항 : 없음. 5) 음수대 관리 실태 : 따로붙임 세부 점검표
비 고	12월 동절기 사용중지중