	종로소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	기초 화재진압장비(11종 30점)배정 결과보고

1. 재난관리과-10577(2016. 12. 6.)호 “기초 화재진압장비(11종 30점)배정 의뢰(알림)”과 관련입니다.

2. 기초 화재진압장비 배정결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 배정일시: 2016. 12. 7. (수) ~ 12. 8.(목)

나. 배정장소: 종로소방서 재난관리과

다. 배정결과: 11종 30점

품 명	규 격	총수량	계	배 정 현 황
				현 장 대응단	신교	종로	연건	신영	숭인
Y형결합금속구	암65mm× (수40mm×2)	2개	2개				2
도어 오프너	SL-700DF, 5종	1개	1개	1
동력 절단기	엔진식,허스크바나(12인치)K760R	3대	3대		1	1		1
로프	9mm×100m	5개	5개		1	3			1
만능도끼	SL-65	6개	6개			1	1		4
방화문 해정기	RESQPRO MINI	4개	4개		1	1	1		1
볼밸브	40mm (SLB-40)	1개	1개						1
사다리	FT2010-FT4, 4.1m, 13단	1개	1개	1
송배풍기	나인테코 (NT520)	2개	2개		1			1
절연봉	YCS306 5단 6m, (T자형)	2개	2개						2
체인톱	엔진식,허스크바나353(hp3.3)	3개	3개	1		1		1

붙임  인수증(20161207~1208) 6부.  끝.

담당자	조항식		대응총괄팀장	이상순		재난관리과장	12/12 이동식
협조자
시행	재난관리과-10725	(		)	접수		(		)
우	03153	서울특별시 종로구 종로1길 28 종로소방서 재난관리과	/
전화	02-736-3119	/전송	02-736-3117	/	hangsc65@seoul.go.kr	/	대시민공개