물품매입(소모품·비품)요구서

주무관		추진반장	관리부장			아래와 같이 매입( ○ ) 하고자 합니다. (부서전화번호 : 02-500-7052)
최정화		이승우	12/14 홍순길
협 조	주무관			총무과장
	김희준			이행용

건 명 :				해양관 기계설비 관급자재 조달구매																시 행		시설과-8465				(					)
조직	서울 대공원		정책사업		공원이용시민만족도향상		단위사업	동물사관리 기능및야생 동물종보전		세부사업		공원안전 시설보수 및정비		편성목	시설비		통계목	시설비		접 수						(					)
																				수신자		내부결재
물품(매입)명세
물품분류 번 호		품 명				규 격			단위명칭		수량		단가			소요경비 추 정 액			용 도		에너지 효율등급			녹색제품			중소기업 제 품			장애인 생산품
																					유무		등급	유무	구입 여부		여부		구입 여부	유무		구입 여부
21881619		전기히트펌프 (실외기)				14.5kw/16.3kw (냉방/난방)			대		1		1,950,000			1,950,000			해 양 관 기계설비 개보수공사
22872006		실내기/ 1방향천정형				2.0kw/2.2kw (냉방/난방)			대		1		407,000			407,000
22872007		실내기/ 1방향천정형				2.3kw/2.6kw (냉방/난방)			대		1		409,000			409,000
22872013		실내기/ 2방향천정형				5.2kw/5.9kw (냉방/난방)			대		1		572,000			572,000
22715537		실내기/ 4방향천정형				5.2kw/5.9kw (냉방/난방)			대		1		630,000			630,000
21567236		가변형히트펌프 냉난방기 설치				기본설치			식		4		588,700			2,354,800
10061680		냉매관 및 설치				Φ12.7			m		37		6,000			222,000
10061682		냉매관 및 설치				Φ15.88			m		25		7,080			177,000
20373322		PVC드레인관설치				Φ32			m		30		6,000			180,000
20469354		Y분기관							개		3		52,100			156,300
21087037		싱글형 받침대							개		1		26,100			26,100
21881673		룸컨트롤러세트				유선리모컨			대		4		48,500			194,000
10061686		룸컨트롤러세트용 전선 및 전선관 설치							m		40		6,400			256,000
22723642		실내기 실외기간 통신용케이블 및 CD관설치							m		31		6,400			198,400
21654963		공기조절장치 설치용 크레인				25톤			대		1		388,000			388,000
소계																8,120,600

물품(매입)명세
물품분류 번 호	품 명	규 격	단위명칭	수량	단가	소요경비 추 정 액	용 도	에너지 효율등급		녹색제품		중소기업 제 품		장애인 생산품
								유무	등급	유무	구입 여부	여부	구입 여부	유무	구입 여부
21701799	공기순환장치 (전열교환기)	250CMH	대	1	769,500	769,500	해 양 관 기계설비 개보수공사
21701801	공기순환장치 (전열교환기)	500CMH	대	1	962,100	962,100
20770454	덕트설치 기본	Φ150	대	1	1,024,100	1,024,100
20770455	덕트설치 기본	Φ200	대	1	1,092,500	1,092,500
20770457	덕트설치 (스파이럴)	Φ200	m	90	17,190	1,547,100
20770458	덕트설치 (플렉시블)	Φ200	m	15	6,170	92,550
20770459	덕트설치 (덕트보온)	Φ200	m	44	8,070	355,080
20770460	덕트부자재 (디퓨져)	Φ200	개	10	14,250	142,500
20770461	덕트부자재 (엘보)	Φ200	개	15	6,740	101,100
20770462	덕트부자재 (BRANCH)	Φ200	개	2	5,700	11,400
20770463	덕트부자재 (REDUSING-BRANCH)	Φ200×Φ150 ×Φ200	개	6	10,730	64,380
22180149	유선룸컨트롤러	환기전용	대	2	62,500	125,000
20770467	룸컨트롤러용 전선및전선관설치		m	20	4,080	81,600
소계						6,368,910
계						14,489,510
조달수수료	0.54%					78,240
합계						14,567,750
위 물품을 납품요구일로부터 90일 이내 납품( ○ )하도록 하여 주시기 바랍니다.

서울대공원 (분임)재무관 귀하

주 : 1. 이 서식은 별도 품의를 생략하고 전결규정에 따라 결재권자의 결심을

받아 사용한다.

2. 1부만 작성하여 재무과에 제출한다.