*문서번호 : 예방과-24400

조치명령 도래기간 대상 현장확인 복명서

(대성학원 2관)

□ 대 상 명 : 대성 학원 2관                                  □ 확인일시 : 2016. 12. 13.

□ 위    치 :*********************

□ 대 표 자 :***********************

□ 명령번호 : 예방과-24157              □ 검사구분 : 조치명령 도래대상 확인검사 계획

시 정 명 령 내 용	법적근거	기 간	확인결과	비고
1. 도어클로져 불량(정비요함).	화재예방, 피난기구의 화재안전기준(NFSC301)	2016. 12.09.	완 비	정비 완료

끝.

결재	검사일시	담당자	담당자	검사지도팀장	예방과장
		최재구	이시영	임상순	12/14 박태일