투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시난지물재생센터
수신	한국화학융합시험연구원장
(경유)
제목	액상유기고분자응집제 시험의뢰

난지물재생센터에서 사용하고 있는 유기고분자응집제(액상) 시험을 아래와 같이 의뢰하오니 검사결과를 통보하여 주시기 바랍니다.

1. 시험의뢰 내역

의 뢰 일	약 품 명	시 험 항 목	시험방법	비 고
2014-03-19	유기고분자 응집제(액상)	1. 플럭크기	조달청공고 제1997-1호	기계식농축기 응집제 (액상)
		2. 이 온 성	조달청공고 제1997-1호
		3. 용해점도	조달청공고 제1997-1호
		4. 여과액 SS	조달청공고 제1997-1호

2. 시험의뢰 시료 : 액상유기고분자응집제, 용해수, 슬러지 각 시료 1점. 끝.

	서울특별시난지물재생센터소장
주무관	우배용		주무관	유승춘		슬러지재활용과장	03/19 김황래
협조자
시행	슬러지재활용과-38	(		)	접수		(		)
우	412-190	경기도 고양시 덕양구 대덕로 426 난지물재생센터 오니처리과	/
전화	300-8543	/전송	300-8544	/	woo332s@seoul.go.kr	/	대시민공개