복    명    서

결재	담당자	위험물안전팀장	예방과장
	김연길	김희정	12/14 이남재

주유취급소 완공검사신청에 따른 현지확인 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2016. 12. 14.

보고자 : 소방경 김희정 / 소방장 김연길

복       명       내       용

확인일시

2016. 12. 14.(수) 13:00~17:00

건   명

신오류주유취급소 완공검사 신청에 따른 현지확인 결과 보고

내용

1. 민원접수-7419(2016.12.14.)호 「위험물취급소전부완공검사신청서」와

관련입니다.

2. 주유취급소 완공검사 신청에 따른 현지확인 결과를 다음과 같이

보고합니다.

가. 현 황

〇 대상명 : *********

〇 설치장소 : ********************

나.  내 용

구 분	완공검사내용
	변경 전	변경 후
주유취급소	****************** ******************	******************

다. 확인결과 : 서류검토 및 현지확인한바 위험물안전관리법

제6조(위험물시설의 설치 및 변경 등) 및 동법시행규칙 제37조(주유취급소의 기준), [별표13] 「주유취급소의 위치․구조 및 설비의 기준」에 적합하므로 완공 처리함이 가하다고 사료됩니다.  끝.

비  고