출 장 결 과 보 고 서

주무관		시설보수과장			결재
박성철		12/14 윤승범
협 조

	명에 의하여 2016.12.14. 자양 중계펌프장에 출장하고 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2016. 12. 14.
보 고 자 : 직 지방공업주사 성 명 : 박 성 철

보 고 내 용
일 시	2016.12.14.(수)
건 명	출장결과 보고(12.14)
내용	□ 출장목적 : 전기설비 점검 □ 출 장 지 : 자양 중계펌프장 □ 점검내용 - 전력 수전설비 점검 - 변압기 붓싱 접속 상태 점검 - 고압전동기 기동반 점검 □ 점검결과 : 정상상태 ※ 관용차량 사용여부 : 미사용
비 고