문서번호	요금과-37578
결재일자	2016.12.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
요금관리2팀장		요금과장	서부수도사업소장
김대진		정소영	12/14 강홍기
협조

유수율현황 및 분석보고

2016. 12. 14

서부수도사업소

요금과

유수율현황보고

보고자 : 행정6급 김대진

1. 유수율 현황

○ 목표대비(1∼10월)

(단위 : %)

구 분	본부	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2016목표	95.50	90.15	98.00	96.75	95.29	94.35	95.38	97.98	96.70
2016실적	95.49	89.14	98.87	96.63	95.72	94.30	95.04	98.03	97.29
목표대비 증 감	-0.01	-1.01	0.87	-0.12	0.43	-0.05	-0.34	0.05	0.59

※ 우리사업소 유수율은 홀수 달이 높은 점을 참고하여 주시기 바랍니다.

○ 전년대비 누계(1-10월)                                                                                                                         (단위 : %)

구 분	본부	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2016년	95.49	89.14	98.87	96.63	95.72	94.30	95.04	98.03	97.29
2015년	95.38	88.74	98.23	96.56	95.30	94.34	95.77	98.26	96.48
증감(%)	0.11	0.4	0.64	0.07	0.42	-0.04	-0.73	-0.23	0.81

○ 최근2개월(9∼10월) 전년대비                                                                                                                   (단위 : %)

구 분	본부	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2016년	94.34	88.17	98.90	97.09	93.10	93.31	93.48	96.78	94.25
2015년	94.17	86.45	97.08	95.19	94.03	93.23	94.99	96.85	96.63
증 감	0.17	1.72	1.82	1.9	-0.93	0.08	-1.51	-0.07	-2.38

2. 공급량 ․ 조정량 변화(본부와 비교)

(단위 : 천㎥)

구분	월 별	본 부				서부수도사업소				본 부 와 증 감 율 포인트 차
		전년도	현년도	증감량	증감율 (%)	전년도	현년도	증감량	증감율 (%)
공급량	1-8월	773,227	778,916	5,689	0.74	81,830	82,948	1.118	1.36	+0.62
	8 월	103,240	104,875	1,635	1.58	10,974	11,111	137	1.25	-0.33
	9 월	97,774	97,026	-748	-0.76	10,563	10,222	-341	-3.23	-2.47
	10 월	98,071	98,354	283	0.29	10,339	10,423	84	0.81	0.52
	11 월	93,380	93,570	190	0.20	10,011	9,847	-164	-1.64	-1.84
조정량	1-8월	739,844	745,653	5,809	0.79	80,625	81,989	1,364	1.69	+0.90
	7 월	98,495	99,723	1,228	1.25	11,375	11,731	356	3.13	+1.88
	8 월	97,854	99,631	1,777	1.82	10,054	10,124	70	0.70	-1.12
	9 월	92,575	92,410	-165	0.17	10,767	10,952	185	1.72	+1.55
	10월	91,857	91,909	52	0.06	9,525	9,466	-59	-0.62	-0.68

3.  향후 중점적인 관리가 필요한 사항

○ 공급량의 안정적인 관리를 위한 지속적인 노력

- 누수량의 최소화를 위한 다각적인 노력

- 일일 공급량 증가지역 신속한 대처

○ 단위사업 추진실적 관리

- 평가 항목별 추진실적 자체평가 및 관리강화

- 단위사업별 평가관리에 따른 감점사항 대비철저

○ 조정량 관리강화

- 사용량의 격감수전을 중심으로 검침심사 강화

- 부정급수등 탈루조정량 색출을 위한 지속적인 노력 등

첨부 : 유수율 현황 세부내역 1부 끝