2016년 하반기 정기하자검사(기계분야)

문서번호	시설개선과-13768
수 신 자	내부결재
접수번호

결재	주무관		주무관		시설개선과장
		황인정		지양수		12/14 최용덕

□ 2016년 하반기 정기하자검사 대상 : 22건

○ 검사조서 작성 : 10건

○ 검사조서 생략 : 12건(계약금액 3,000만원 이하)

□ 하자검사조서 : 7건

사 업 명	잠실종합운동장 급수배관 교체공사
계 약 자	㈜우영이엠씨 대표 조영권
계 약 금 액	금105,352,500원
준 공 검 사 일 자	2014.11.21.
하자담보 책임기간	2014.11.21. ~ 2016.11.20.
하 자 검 사 일	2016. 12. 4.
사 업 개 요	옥외 급수배관 250M 250MM관 신설
검 사 결 과	이상 없음

사 업 명	잠실야구장 UPS실 기계설비 개선공사
계 약 자	㈜도풍 이의균
계 약 금 액	금65,966,585원
준 공 검 사 일 자	2014.12.29.
하자담보 책임기간	2014.12.29. ~ 2016.12.28.
하 자 검 사 일	2016. 12. 13.
사 업 개 요	기계배관 이설 및 샤워실 신설 등
검 사 결 과	이상 없음

사 업 명	제1수영장 여자샤워실 온수공급방식 개선공사
계 약 자	㈜소고에어텍 신용주
계 약 금 액	금133,080,000원
준 공 검 사 일 자	2015.02.12.
하자담보 책임기간	2015.02.12. ~ 2017.02.11.
하 자 검 사 일	2016. 12. 12.
사 업 개 요	멀티보일러 28대 설치, 가스배관, 급수배관 등 설치
검 사 결 과	이상 없음

사 업 명	잠실제1수영장 기계설비 자동제어 구매설치
계 약 자	미래전기(주) 이봉진
계 약 금 액	금366,000,000원
준 공 검 사 일 자	2015.03.31.
하자담보 책임기간	2015.03.31. ~ 2017.03.30.
하 자 검 사 일	2016. 12. 12.
사 업 개 요	기계설비 장비 원격제어반 설치
검 사 결 과	이상 없음

사 업 명	잠실야구장 난방급탕설비 교체공사
계 약 자	㈜으뜸공조
계 약 금 액	금124,942,810원
준 공 검 사 일 자	2015.12.28.
하자담보 책임기간	2015.12.28. ~ 2017.12.27.
하 자 검 사 일	2016. 12. 13.
사 업 개 요	스팀배관 및 급탕탱크 등
검 사 결 과	이상 없음

사 업 명	잠실제1수영장 기계설비 자동제어 구매설치
계 약 자	미래전기(주)
계 약 금 액	금366,000,000원
준 공 검 사 일 자	2015.04.18.
하자담보 책임기간	2015.03.31. ~ 2017.03.30.
하 자 검 사 일	2016. 12. 12.
사 업 개 요	원격제어반, DDC 판넬 등
검 사 결 과	이상 없음

사 업 명	에어컨 조달구매(실내골프연습장)
계 약 자	삼성전자(주)
계 약 금 액	금37,663,560원
준 공 검 사 일 자	2016.05.30.
하자담보 책임기간	2016.05.30. ~ 2018.05.29.
하 자 검 사 일	2016. 12. 8.
사 업 개 요	실내기, 실외기 등
검 사 결 과	이상 없음

사 업 명	잠실야구장 급배수설비 교체공사
계 약 자	㈜농은이앤씨
계 약 금 액	금141,450,000원
준 공 검 사 일 자	2016.03.28.
하자담보 책임기간	2016.03.28. ~ 2018.03.27.
하 자 검 사 일	2016. 12. 9.
사 업 개 요	급수펌프 및 살수배관 등
검 사 결 과	이상 없음

사 업 명	잠실주경기장 보일러 배관 교체공사
계 약 자	교보정보통신㈜
계 약 금 액	금185,417,000원
준 공 검 사 일 자	2016.09.26.
하자담보 책임기간	2016.09.26. ~ 2017.09.25.
하 자 검 사 일	2016. 12. 9.
사 업 개 요	급수펌프 및 살수배관 등
검 사 결 과	이상 없음

사 업 명	잠실주경기장 보일러 조달구매
계 약 자	㈜부스터
계 약 금 액	금290,180,000원
준 공 검 사 일 자	2016.09.08.
하자담보 책임기간	2016.09.08. ~ 2018.09.07.
하 자 검 사 일	2016. 12. 13.
사 업 개 요	관류형보일러 2톤×5대
검 사 결 과	이상 없음

□ 하자검사조서 작성생략(3천만원 이하) : 12건

공 사 명	준공검사일자	계 약 자	계약금액(원)	하자기한	검사결과	비고
잠실제1수영장 수위조절탱크 조달구매	2015.02.27	성일산업(주) 김재철	21,628,000	2017.02.26	이상없음
냉난방기 분해세척조립	2015.03.20	삼성전자(주) 권오현	2,257,200	2017.03.19	이상없음
냉난방기 조달구매	2015.03.26	엘지전자(주) 구본준	9,657,760	2017.03.25	이상없음
잠실주경기장 석면텍스 해체철거 공사	2016.05.23	도온이엔지(주)	18,500,000	2017.05.22	이상없음
제1수영장 변압기 교체에 따른 기계설비공사	2016.05.23	㈜도풍	21,170,000	2017.05.22	이상없음
잠실주경기장 냉동기 세관공사	2016.06.14	㈜대성공조플랜	12,650,000	2017.06.13	이상없음
잠실제1수영장 보일러 세관 및 정비	2016.09.06	㈜대열비엔에스	3,790,000	2017.09.05	이상없음
제1수영장 전기실 환기설비 개선공사	2016.11.10	㈜으뜸공조	20,710,000	2017.11.09	이상없음

공 사 명	준공검사일자	계 약 자	계약금액(원)	하자기한	검사결과	비고
제1수영장 물탱크 조달구매	2015.11.23	㈜와이디티	9,728,000	2017.11.22.	이상없음
주경기장 이랜드 사무실 화장실 위생설비 교체공사	2016.07.18	㈜한길건설	16,700,000	2018.07.17.	이상없음
실내체육관 외곽화장실 건식소변기 설치공사	2016.07.27	비오린(주)	7,372,000	2018.07.26.	이상없음
제2수영장 급탕탱크 교체공사	2016.09.02	㈜부림기공	16,280,000	2018.09.01.	이상없음

위 공사완료 사항에 대하여 『지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령』에서 정하는 바에 따라 위와 같이 하자검사를 필하였기에 본 조서를 제출함. 2016년 12월 14일
검 사 자	시설개선과		지방공업주사		성명	지양수		지양수
검 사 자	시설개선과		지방공업주사보		성명	김기탁		김기탁