문서번호	예방과-22423
결재일자	2016.12.14.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
담당자		검사지도팀장	예방과장
도상민		신상돈	12/14 정진항
협조
	담당자		홍기현

조치명령 확인 검사서

[********]

대상명	********	위 치	*******************)
대표자	*****	소방안전관리자	-		전화번호	*************
관련근거	예방과-*********************************************************				검사구분	확인검사
조치명령내용 및 보완관련 사진				명령기한	확인일자	확인결과	비고
내 용 ○ 지하1층 관람석 내 스프링클러설비 헤드 2개소 보수요함 ○ 지하1층 관람석 복도 내 스프링클러설비 헤드 1개소 설치요함 조치완료 사진 첨부파일 참조				**********	**********	완비

위보고자  계급 : 지방소방위     성명 : *******

지방소방사     성명 : *******