함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강서수도사업소
수신자	서울특별시상수도사업본부장(시설관리과장)
(경유)
제 목	2016년 상수도 시설물(추석대비) 안전검검 조치결과 보고

1. 본부 시설관리과-7987(2016.08.19.)호 및 시설관리과-22191(2016.9.9.)호와 관련입니다.

2. 2016년 상수도 시설물(추석대비) 안전점검 결과에 따른 조치중(1건) 건에 대하여 아래와 같이 보고합니다.

가. 점검대상 : 배수지(9개소),가압시설(15개소),현수관로(1개소),공동구(1개소)

나. 점검기간 : 2016. 8. 22. ~ 9. 2

다. 조치완료 : 1건

라. 조치내용 : 수질측정 누수펌프 교체

마. 조치완료일 : 2016. 10. 20.

붙임 시설물 안전점검 조치 완료내역 1부.  끝.

	강서수도사업소장
주무관	김남구		급수설비팀장	유명은		급수운영과장	전결 12/14 김정수
협조자	주무관	정지형		주무관	김재엽
시행	급수운영과-35025	(		)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155 강서수도사업소 급수운영과(3층)	/
전화	02-3146-3947	/전송	02-3146-3989	/	guhe6530@seoul.or.kr	/	대시민공개