	영등포소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	소방공사감리결과보고서(당산동121-26)

분류기호 예방과 - 2016. 12.14
수 신 : 서 장
제 목 : 소방공사감리결과보고서 (당산동121-26)
1. 민원접수 제6102,6013(2016. 12.13)와 관련입니다. 2. 소방시설 완공검사신청 개요 위호와 관련하여 소방시설공사법 제14조제2항의 규정에 의거 제출된 소방공사감리 결과를 아래와 같이 보고합니다.
위 치	서울 영등포구 당산동 121-26			관 계 인		김병준
허가동의일	2015.4.21		착공신고년월일		2016.1.20
건물규모	철근콘크리트조 지하2층/지상14층, 연면적4,254.104㎡
주요용도	복합건축물 (근린생활 및 아파트)	소방시설시공업자		㈜ 인천방재
설 치 소방시설	소화기구, 옥내소화전, 스프링클러, CO2호스릴,자동화재탐지설비, 비상방송설비, 시각경보기, 피난기구(완강기), 비상조명등, 유도등, 연결송수관,비상콘센트,휴대용비상조명등
소방공사 감리업자	천일소방 (책임감리원 : 이대우)
3. 확인결과 위 건은 철근콘크리트조 지하2층/지상14층, 연면적 4,254.104㎡ 신축 소방시설 설치공사로서 소방공사 감리결과보고서를 검토한 바, 설치하기로한 소방시설이 소방관계법령에 적합하게 설치되었기에 소방시설공사업법 제14조 제3항 규정에 의하여 소방시설 완공검사증명서를 교부하고자 합니다. 끝.

담당자							구본형			예방팀장					윤선식					예방과장					12/14 김용규
협조자
시행			예방과-28606									(						)		접수											(						)
우	07301					서울특별시 영등포구 문래로 197															/			http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화		2678-1705						/전송			2637-3119					/	bonjv5653@seoul.go.kr												/	대시민공개