문서번호	의정담당관-14086
결재일자	2016.12.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	시설관리팀장	의정담당관
김세형	이문주	12/14 정광현

구내 전자교환기 하반기 점검결과 보고(’16.7~12월)

2016. 12.

서울특별시의회

[의정담당관]

구내 전자교환기 상반기 점검결과 보고(‘16.7~12월)

시의회 본관 및 의원회관 행정전화 및 팩스 서비스를 제공하는 전자교환기에 대한 위탁 용역 업체의 하반기(‘16.7.1~12.31) 점검결과를 아래와 같이 보고 합니다.

용역 개요

❍ 용역 교환기 대상 현황

품목	구 분	운영내역		설치년도	비 고
전화교환기 (officeServ-IAP(M)	본 관	교환기 기종	OfficeServ	2007.5
		사용회선(국선)	120회선
		사용회선(내선)	448회선
		음성동보장치	1식
	의원회관	교환기 기종	OfficeServ	2006.6
		사용회선(국선)	120회선
		사용회선(내선)	768회선

❍ 용역회사 : (주)삼삼통신기술 대표이사 이성오

❍ 용역기간 : '16.02.01 ~ '16.12.31(11개월간)

❍ 계약금액 : 15,576,000원(월1,416,000원)

점검내용 및 조치사항

❍ 점 검 자 : ㈜삼삼통신기술 홍성판

❍ 점검방법 : 별첨 점검표에 의거 월간,정밀 점검 시행(2회/월)

❍ 시스템 점검 주요내용

- 시스템 월 2회 정기점검(비상시 수시점검) 실시

- 서울시의회 본관 및 의원회관 전화교환기의 정상운영 상태 유지․관리

- 서울시의회 본관 음성동보장치(서버)의 정상운영 상태 유지․관리

- 데이터, 각종 자료 등의 백업 및 복구

- 유지관리지침서에 따른 점검 및 유지․관리

- 정류기 및 축전지등 부대장비 유지․관리

❍ 점검결과 : ’16. 7월~12월(6개월)

점검 월	점검 일	주요점검 및 조치내용	점검결과 및 조치사항
‘16. 7월	13(수)	- 월간점검 : 23개 항목 - 확인자 : 양 동 준	- 기능 상태 및 시스템 동작 양호
	25(월)	- 월간점검 : 23개 항목 - 확인자 : 정 덕 호	- 기능 상태 및 시스템 동작 양호
‘16. 8월	4(목)	- 월간점검 : 23개 항목 - 확인자 : 정 덕 호	- 기능 상태 및 시스템 동작 양호 ※ 일제동보 주소록 추가 및 엑셀 업로드 작업
	18(목)	- 월간점검 : 23개 항목 - 확인자 : 정 덕 호	- 기능 상태 및 시스템 동작 양호
‘16. 9월	20(화)	- 월간점검 : 23개 항목 - 확인자 : 정 덕 호	- 기능 상태 및 시스템 동작 양호 ※ 의원회관 디지폰 6대 수리 및 MAT PC 수리
	29(목)	- 월간점검 : 23개 항목 - 확인자 : 정 덕 호	- 기능 상태 및 시스템 동작 양호 ※ 방호실 부저 인터폰 교체(7개소)
‘16. 10월	14(금)	- 월간점검 : 23개 항목 - 확인자 : 최 회 민	- 기능 상태 및 시스템 동작 양호
	26(수)	- 월간점검 : 23개 항목 - 확인자 : 정 덕 호	- 기능 상태 및 시스템 동작 양호
‘16. 11월	25(금)	- 월간점검 : 23개 항목 - 확인자 : 최 회 민	- 기능 상태 및 시스템 동작 양호
	29(화)	- 월간점검 : 23개 항목 - 확인자 : 최 회 민	- 기능 상태 및 시스템 동작 양호
‘16. 12월	9(금)	- 월간점검 : 23개 항목 - 확인자 : 최 회 민	- 기능 상태 및 시스템 동작 양호 ※ 행망 NAC정책 적용 시작
	13(화)	- 월간점검 : 23개 항목 - 확인자 : 최 회 민	- 기능 상태 및 시스템 동작 양호

별첨 : 시의회 본관, 별관 월간점검 결과(7~12월) 1부. 끝.