의원 요구 자료 제출

시 행	수질과-10522	(		)
접 수		(		)
결재일자	2016.12.15.
공개여부	대시민공개
수 신 자	내부결재

★주무관	수질과장	생산부장	상수도사업본부장		결재
정희중	강성욱	구자훈	12/15 한국영
협 조

제 목 :	의원 요구자료 제출 (요구번호 2320 번, 최웅식의원, 환경수자원위원회)

1. 수도배관 부식억제제 사용에 관한 내용으로 붙임과 같이

답변코자 합니다.

따로붙임 : 시의원 요구자료 1부.  끝.

최웅식 의원(환경수자원위원회, 더불어민주당)

《 요구번호 : 2320번 》

4) 서울시가 시민 자율에 따른 아파트 단지에서의 부식억제제 사용을 규제

또는 금지하지 않으면서, 정수장 직접 투입은 검토하지 않는 이유

□ 부식억제제(腐蝕抑制劑)는 수도배관의 부식으로 인해 수돗물에서 녹물이 발생

되는 것을 방지 할 목적으로 첨가하는 물질입니다.

□ 우리나라와 일본 등에서도 빌딩, 공동주택 등에서 시민의 자율에 따라 부식억제제를

주입하고 있으나, 정수장에서는 수산화칼슘 및 가성소다를 사용하여 pH 또는

부식성 지수만을 관리하고 있습니다.

□ 정수장에서 인산염 부식억제제를 직접 투입하기 위해서는 정수처리 공정에서 발생

하는 배출수의 인산염 농도 증가에 따른 하수처리장 또는 공공수역의 인 제거효율

정도를 충분하게 검토한 후 결정해야하므로 현재는 투입계획이 없습니다.

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	상수도사업본부 (수 질 과 )	담당사무관	강성욱
	☎ 3146-1321	담당자	정희중
	작 성 일 : 2016.12.14