투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	한국전력공사 사장(남서울건설지사장)
(경유)
제목	설계자료 협조 재요청에 대한 회신

1. 남서건(토)61102-81(2014.3.13.)호와 관련입니다.

2. 위호와 관련 귀사에서 영등포 지역의 안정적 전력공급을 위해 시행중인“345kV 변전소 중량물 수송로 보강공사”의 중량물 통과 예정 노선상 시설물(도림천   하류 복개, 도림천 횡단 구조물, 구로도림교)은 기 회신 드린바와 같이

3, 본시설물은  준공된지 25년이상 경과한 노후 시설물로서 중량물이 통과 경우, 보강 공사를 시행하더라도 시설물의 각 부재의 손상이 유발될 수 있는 사항으로 다른 우회노선을 선정하여 우리사업소에서 관리하고 있는 시설물에 손상이 발생되는 일이 없도록 하여 주시기 바랍니다. 끝.

	서울특별시 강서도로사업소장
주무관	이승행		시설보수과장	03/19 김권일
협조자
시행	시설보수과-2133	(		)	접수		(		)
우	157-210	서울 강서구 마곡동 67-1	/	www.seoul.go.kr
전화	2657-7972	/전송	2657-7910	/	2ss2hh@seoul.go.kr	/	대시민공개