	관악소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	본서 사무실 재배치에 따른 사무실 전등 분리 공사 계획 보고

1. 관련근거

○ 소방행정과-3530(2014.3.17)호“본서 사무실 재배치에 따른 칸막이 설치공사 계획 보고”

○ 소방행정과-3287(2014.3.11)호“관악소방서 조직개편에  따른 사무실 재배치 계획 보고”

○ 본부 소방행정과-5764(2014.3.5)호“재난대응 역량강화를 위한 조직개편 계획 시달”

2. 위와 관련하여 재난대응 역량강화를 위한 조직개편에 따른 사무실 재배치에따라 각 실별 전등을 효율적으로 사용하고 전등 분리로 에너지 절약을 위하여 다음과 같이 전등 선로 분리 등 전기 공사 계획을 보고합니다.

가. 건     명 : 본서 사무실 3개소 전등 분리 전기 공사

나. 공사목적 : 사무실 재배치에 따른 전등설비 개별 스위치 필요

다. 공사내용 : 사무실 3개소 전등 분리 작업(시방서 참조)

○ 본관동 3층 재난관리과장실 전등이설 분리 및 스위치 설치 작업

○ 복지동 관악 현장대응단장실 전등 분리 및 스위치 설치 작업

○ 본관동 1층 예방과 사무실 전등 분리 및 스위치 설치 작업

라. 계약방법 : “신용카드 결재”

○ 근 거 : 지방자치단체 세출예산 집행기준 제5장(안전행정부 예규제4호)

마. 소요예산 : 금1,422,250원(금일백사십이만이천이백오십원정/부가세포함)

바. 계약업체

○ 업체명 : 성진이엔씨(주)(215-86-14925)

○ 주  소 : 서울시 관악구 신림동 1483-14

○ 대표자 : 박 훈 준

사. 작업 기한 및 장소 : 발주일로부터 3일, 관악소방서

아. 감독 및 검수 : 장비팀장 및 계약담당, 장비담당

자. 예산과목 : 직무환경개선/소방관서 보수 보강공사/공공운영비

붙임   1. 전기 작업 계획도 1부.

2. 공사 시방서 1부.

3. 산출조서 1부.

4. 견적서 2부.

5. 사업자등록증 1부.   끝.

담당자	김영민		장비회계팀장	김시옥		소방행정과장	강기훈		소방서장	03/19 김선영
협조자
시행	소방행정과-3674	(		)	접수		(		)
우	151-721	서울 관악구 관악로 97(봉천동 1593-3번지) 관악소방서	/	http://fire.seoul.go.kr/gwan-ak
전화		/전송	877-4119	/		/	대시민공개