음수대 점검결과 보고

결재	주무관	주무관	급수운영과장
	유강현	이승완	12/15 代이승완

	명에 의하여 사업소 관내 상곡초등학교외 2개소에 설치된 아리수 음수대를 점검하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2016. 12. 15
보 고 자 : 시설9급 성명 : 유강현

보 고 내 용
일 시	2016. 12. 06 ~ 12. 14
건 명	음수대 관리실태 점검보고(상곡초등학교외 2개소)
내용	1) 조사대상시설명(3개 초등학교) - 상곡초등학교 - 중계초등학교 - 중현초등학교 2) 설치대수(음수대 전체 14대) - 상곡초등학교(14대) - 중계초등학교(13대) - 중현초등학교(15대) - 수질검사 시행 여부, 음수대관리자 선정여부, 자체관리 시행 등 4) 지적사항 : 기존 관리대상 음수대 미사용기관 발견 5) 음수대 관리실태 점검결과 : 따로붙임 세부 점검표 6) 조사대상결과 - 상곡초등학교(14대) : 음수대 14대 정상 - 중계초등학교(13대) : 음수대 13대 정상 - 중현초등학교(15대) : 음수대 15대 정상
비 고