	구로소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	고장소방용수시설 수리 완료 보고(구로)

1. 관련근거

가. 재난관리과-1110(2016.2.12.)호 『2016년 소방용수시설 운영 계획 알림』

나. 구로119안전센터-2262(2015.5.22.)호 『소방용수시설 고장발생보고(구로)』

2. 위와 관련하여 우리 안전센터 관내 소방용수시설 보수가 완료 되었음을 보고합니다.

대 상	위 치	고 장 내 용	사용여부	완료일시
148호 (지하식)	구.가마산로 235 (구로동 436 )	구로구청 신청사 공사로인한 불출수	사용가	2016.3.15.

붙임 :  소방용수시설 검수 결과 1부.  끝.

업무일몰일 : 해 당 없 음

	구로119안전센터장
담당자	김정래		진압1팀장	임영섭		119안전센터장	12/15 유형열
협조자
시행	구로119안전센터-5592	(		)	접수		(		)
우	08282	서울특별시 구로구 구로동로 175(구로동)	/	http://fire.seoul.go.kr
전화	02-855-1119	/전송	02-864-0119	/		/	대시민공개