위험물취급소 설치(전부)완공검사 신청에 따른 현장확인 결과보고

결재	담당자	위험물안전팀장	예방과장
	박종성	신효인	전결 12/15 박철우

문서번호	예방과-39303

민원접수-******************호 『위험물취급소 설치(전부)완공신청서』와 관련 출장하여 확인 후 아래와 같이 결과보고 합니다.

2016. 12. 15.

소방위   성명 : 최현삼

소방위   성명 : 박종성

보       고       내       용

일  시

2016. 12. 15.

건  명

위험물취급소 설치(전부)완공검사 신청에 따른 현장확인 결과 보고[대정상사]

내용

○. 위험물판매취급소 설치(전부)완공 검사신청에 따른 현장확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 신청자

○ 설 치 자 :**************************

○ 업 체 명 : ****

○ 설치위치 : *****************

○ 허가번호 : ****************

나. 완공 신청사항

○ 취급(저장)소 설치층 및 면적 : ********

○ 품명 및 배수 등

위험물의 품명 및 최대수량
시설명	류별	품명	저장·취급량***	지정수량***	지정수량의배수***
*****	***	*********	***	***	****
		***********	***	***	****
		************	*****	*****	****
		*************	*****	*****	****
		************	***	*****	****
**			*****	*	***

다. 확인결과

서류검토 및 현장 확인한 바 「위험물안전관리법」 제5조제4항 및 같은법시행규칙 제38조[별표14]의 규정에 맞게 공사가 완료되어 위험물제조소등에 대한 전부완공 처리하고자 합니다.

비고

붙임 : 1. 완공 관련서류 1부(별첨)

2. 위험물판매취급소 설치 완공에 따른 현장확인 사진 1부.

.  끝.