출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	이범현	이해원	12/15 이만기

	명에 따라 잔류염소 모니터링 수질검사를 실시하고 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.
2016. 12. 15
보 고 자 : 주무관 성명 : 이범현

보 고 내 용
일 시	2016년 12월 15일 10:00 ~ 16:30
건 명	출장복명서[2016.12.15]
출 장 자	이병주,이범현
내용	○ 잔류염소 모니터링 수질검사 - 중랑구 신내동 305 등 현장3개소 잔류염소 수질검사 - 수질검사결과 먹는물 수질기준에 모두 적합 - 잔류염소 안정적으로 유지되고 있음 ※ 잔류염소 모니터링 수질검사 별도 보고 “끝”
비 고