투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시어린이병원
수신	내부결재
(경유)
제목	썩션용 공기압축기 수리비 지출

우리병원 썩션용 공기압축기의 베어링 마모로 소음이 심하고 운전이 불안전하여 긴급히 수리하고 그 비용을 다음과 같이 지출하고자 합니다.

가. 건    명: 썩션용 공기압축기 수리

가. 수리내역: 공기압축기 헤드 교체

나. 소요금액: *********************

다. 수리업체: ******************************

***********************************************

라. 지출방법: 채주 청구에 의거 결제 계좌에 입금 조치

****************************************

마. 예산과목: 전문특화된 의료서비스 제고, 어린이병원 진료수준 제고, 어린이                             병원 청사시설운영관리, 일반운영비, 공공운영비

붙임  1. 산출기초조사서 1부

2. 준공조서(사진포함) 1부

3. 전자세금계산서 1부

4. 견적서2부.

5. 보고서 1부. 끝.

주무관							이경원			서무팀장					김용은					원무과장					전결 12/15 김석태
협조자
시행			원무과-19151									(						)		접수											(						)
우	06801					서울특별시 서초구 헌릉로 260															/			childhosp.seoul.go.kr
전화		02-570-8122						/전송			02-570-8127					/	gwlee@seoul.go.kr												/	부분공개(6)