문서번호	급수운영과-25102
결재일자	2016.12.15.
공개여부	대시민공개

주무관	주무관	급수운영과장			결재
김재모	이승우	12/15 조상덕
협 조

누수탐지 작업일지

2016년 12월 14일(수요일)								탐지원	주무관		주무관		주무관
									김재모		정일용
탐지구역				양재07블록 탐지
블록명		구분 (관로,민원)		위치(구간)		누수탐사 결과							비고
양재07		민 원 (다점식, L-로드탐사)		서초구 양재천로15길 13 (양재동 121-1번지)		이면도로 골목길에 불명수 유출민원, 다점식탐지 및 L-로드탐사 결과 80mm관로 누수적출후 시설관리과 누수복구 담당자 이첩.							80mm관로 누수적출
구분	근무자		소블록명		위 치		누수징후(건)			정탐실적		정탐(누계)
강남	심강우 이헌주 성동정				기간제 근무자 계약만료 (2016, 12, 9)							51건
서초	이천구 노용해				기간제 근무자 계약만료 (2016, 12, 9)							62건

따로붙임 : 누수탐지 적출보고서 각1부.  끝.