문서번호	급수설비과-10831
결재일자	2016.12.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	급수설비과장
이상환	12/15 김기상

고장 아리수음수대 수리 요청에 대한 검토보고(청구초등학교)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016년 12월

상수도사업본부

(급수설비과)

고장 아리수음수대 수리 요청에 대한 검토보고

청구초등학교 고장 아리수음수대 수리 요청에 대하여 검토 후 아래와 같이 보고드림.

□ 현 황

□ 학 교 명 : 청구초등학교

□ 요청내용 : 고장 아리수 음수대 수리요청

- 케이스 파손, 냉각기 고장

□ 요청대수 : 복도용 2대

□ 보고내용

□ 고장 음수대를 확인한 결과 냉각기 고장, 외형 파손으로 인해 테이프로 임시로 붙여 사용하는 등 음용환경을 저해하고 있는 실정임.

□ 조치의견

□ 음용환경 개선 및 아리수 음수대 이미지 개선을 위해 교체 설치토록 하고,

□ 음수대 교체는 ’16년 아리수 음수대 유지관리 업체에 작업지시하여 교체하고 추후 설계변경에 반영하여 정산하고자 함.

- 아리수음수대 : 복도용 2대.

붙임 : 1. 수리요청 공문 1부.

2. 현장확인 결과서 및 사진 1부.  끝.