문서번호	시설보수과-7334
결재일자	2016.12.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
최승룡		윤승범	12/15 代한병연
협조

『소화조 및 저류조 퇴적물 제거용역』

설계변경(정산) 시행계획보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 12.

중랑물재생센터

(시설보수과)

『소화조 및 저류조 퇴적물 제거용역』

설계변경(정산) 시행계획보고

우리센터에서 시행중인 『소화조 및 저류조 퇴적물 제거용역』가 완료됨에 따라 아래와 같이 설계변경(정산)을 시행하고자 합니다.

1		용역개요

□ 용 역 명 : 소화조 및 저류조 퇴적물 제거용역

□ 용역기간 : ‘16.08.04 ~ ’16.12.31

□ 사 업 비 : 157,540천원

□ 도 급 자 : 성원건설 대표 박용규

□ 용역내용 : 소화조 및 저류조 퇴적물 5,530㎥ 제거

- 소화조(1조) 1,850㎥, 저류조(9조) 2,900㎥, 농축조(2조) 780㎥

2		설계변경 현황

□ 금액변경 없음

□ 청소물량 변경

구 분	시 설 명	청소대상(조)	계약물량 (㎥)	청소물량 (㎥)	비 고
소화조	2처리장 소화조	1	1,850	0
	소 계	1	1,850	0
저류조	3처리장 생슬지 저류조	2	260	209
	3처리장 농축슬러지 저류조	2	260	192
	3처리장 벨트 탈수동 저류조	2	470	806
	3처리장 원심탈수기동 저류조	2	380	0
	동부위생처리장 유입 저류조	1	1,530	560
	소 계	9	2,900	1,767
농축조	3처리장 농축조	2	780	1545
	소 계	2	780	1545
	합 계	12	5,530	3,312

□ 설계변경 사유 : 신규공종 발생 및 청소물량 증•감

3		조치의견

□ 위와 같이 설계변경 하여 정산처리코자 함

붙임 : 1. 변경내역서 1부.

2. 수량산출 및 사진 1부.

3. 보고서 1부.    끝.