	구로소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	우리마을 안전골목“보이는 소화기함"설치완료에 따른 현지확인 계획(센터 특수시책)

1. 관련근거

가. 고척119안전센터-5161(2016.12.1.)호 「고척2동 우리마을 안전골목“보이는 소화기 설치” 사업 지원(자체 특수시책)」

나. 고척119안전센터-5354(2016.12.12.)호 「우리마을 안전골목“보이는 소화기 설치” 사업 지원(센터 특수시책)」

다. MG0733-1796(2016.12.15.)호 「보이는 소화기 납품의 건」

2. 위와 관련, 고척119안전센터에서는 고척2동 발전협의회 새마을금고에서 추진하는 “보이는 소화기 설치(기증)”완료에 따른 현지확인을 다음과 같이 실시하고자 합니다.

3. 개 요

가. 일 자 : 2016. 12. 19. ~ 12. 20.(2일간)

나. 인 원 : 펌프차 탑승대원

다. 장 소 : 고척2동 35길 ~ 37길 일대(30통, 35통)

라. 수 량 : 보이는 소화기 함 13개(소화기 26개)

마. 방 법

- 설치 및 수량 적정성 확인 ⇨ 물품 외관점검, 부착 견고성 등 확인

- 관계인 및 지역주민 보이는 소화기 설치 및 관리, 사용법 교육

- 인근 소방통로 확보 및 불법 주정차 차량 계도

- 전통시장 겨울철 화재예방 안전수칙 홍보 등

- 보이는 소화기 관리카드 작성 및 검수

붙임  1. 관련공문(새마을금고) 1부

2. 보이는 소화기 함 설치 현황(양식) 1부

3. 보이는 소화기 관리카드(양식) 1부.  끝.

담당자	김정수		1팀장	代임공순		119안전센터장	12/15 이서원
협조자
시행	고척119안전센터-5406	(		)	접수		(		)
우	08275	서울 구로구 경인로 408 구로소방서	/
전화	2682-5068	/전송	2619-3102	/	kjs2276@seoul.go.kr	/	대시민공개