구조취약대상 조사서

○ 일 시 : 2014.03.19 ○ 대 상 명 : 여장부 ○ 주소․위치 : 성북구 하월곡동 88-39(5-1A호)							결재	부대장		대 장
								노행학		03/19 홍성익
구 분	조 사 사 항				조 사 결 과					비 고
취 약 대 상 현 황 [재난위험시설, 대형화재 및 기타사고취약대상]	∘ 일반현황 - 시설물의 구조 - 피난계단, 비상구등 인명대피시설 ∘ 대상별 현장구조활동 장애요인				∘ 벽돌구조 1/1층중 전층 - 내부시설은 합판 등 가연성 내장재 - 피난계단이 협소하며 비상탈출구는 지하층에 위치함. ∘ 내부구조가 미로형으로 이루어져 있으며 통로가 협소하여 인명구조시 장애요인
교 통 지 리	∘ 긴급 출동경로․노선 - 대상별 진입도로, U턴 지점, 자동차 전용도로 진입램프등 ∘ 출동시 유의사항 ∘ 기타사항				∘본서와의 거리는 0.5km로서 종암사거리에서 길음역 방향. ∘종암사거리 진입시 신호위반 및 꼬리물기 차량으로 인해 사고 우려되므로 사거리 진입시 안전에 유의함.
구조활동상 유의 사항	건물대상이 협소하며 미로형 내부구조에 유의,사업장 특성상 다수의 유리창 및 유리거울에 유의함.
위 보 고 자			계 급 :	소방사		성 명 :			문영환	문영환
			계 급 :	소방교		성 명 :			정의환	정의환
			계 급 :	소방장		성 명 :			홍광섭	홍광섭
			계 급 :	소방장		성 명 :			임춘재	임춘재