【기본에 강하고, 사랑과 행복이 넘치는 양천】
	양천소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	소방안전관리자, 소방시설 자체점검 유예 요청에 따른 현장확인 결과 보고(*******

1. 관련근거

가. 예방과-10932(2016.04.28.)호 “소방안전관리자 선임 및 자체점검 유예 업무지침 알림“

나. 예방과-21478(2016.12.13.)호 “소방안전관리자, 소방시설 자체점검 유예 연기신청서(*******”

다. 예방과-21587(2016.12.15.)호 “소방시설 자체점검 유예 연기 신청에 따른 현장확인 계획********”

2. 위와 관련 『소방안전관리자, 소방시설 자체점검 유예 연기 요청』에 따른 현장확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 대 상 명 : ******

나. 주    소 : ****************************

다. 확 인 일 : 2016. 12. 15.(목)

라. 점 검 자 : 소방장 이장원, 소방장 이지은

마. 점검자 의견 : 상기 건물에 대해 현장 확인한 바 현재 신월뉴타운 예정지역으로 건물 전체가 공가 폐쇄된 상태로 단전, 단수 상태를 확인하였으므로 예방과-10932

(2016.4.28.)호 「소방안전관리자 선임 및 소방시설 자체점검 유예 업무처리지침」 에 의거 소방안전관리자, 소방시설 자체점검을 2017.11.30일까지 1년간 유예하도록 하겠습니다.

붙임  특정소방대상물 현장확인 사진(******) 1부.  끝.

담당자	이지은		검사지도팀장	代김효창		예방과장	12/16 주병식
협조자
시행	예방과-21716	(		)	접수		(		)
우	07992	서울특별시 양천구 목동서로 180	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	2654-0677	/전송	2653-3119	/	pan04@seoul.go.kr	/	부분공개(6)