【기본에 강하고, 사랑과 행복이 넘치는 양천】
	양천소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	지하식 소화전 인근 도로 손상 발견 보고

1. 2016년도 「소방재난업무가이드 재난대응행정편 제3장 소방용수시설 및 비상소화장치 관리」와 관련입니다.

2. 위와관련 우리119목동센터 관내 예방순찰 중 지하식 소화전 인근 도로파손 개소를 발견되어 아래와 같이 보고합니다.

가. 대 상 : 350181(지하식)

나. 주 소 : 양천구 목동중앙본로 73(목동 946-1)

다. 내 용 : 2016.12.16.(금) 관내 예방순찰 중 지하식 소화전 인근 도로 일부가 손상되어 있음을 발견하였으며 현재 소화전 사용에는 이상이 없으나 미관 및 주민안전 등 민원발생의 소지가 있어 보고합니다.

붙임  현지확인결과서(목동) 1부.  끝.

	목동119안전센터장
담당자	정덕화		3팀장	임용호		119안전센터장	12/16 정길수
협조자
시행	목동119안전센터-5859	(		)	접수		(		)
우	07978	서울특별시 양천구 안양천로 1139 (목동)	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-2649-0119	/전송	02-2644-4727	/	dukhwaa@seoul.go.kr	/	대시민공개