투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부도로사업소
수신	서 울 특 별 시 장(도로시설과장)
(경유)
제목	2016년 하반기 도로터널 공기질 측정결과 보고

1. 도로시설과-7541호(2016.6.24.)와 관련입니다

2. 위와관련, 위례터널의 하반기 공기질 측정(일산화탄소 및 질소산화물 농도) 결과를 아래와 같이 보고 합니다

가. 측정결과

터널명	측정 항목	측정일시	측정결과				측정업체	유지관리부서
			평균	입구부	중앙부	출구부
위례터널 (상행)	CO	2016. 11.30~12.5	3.4	3.5	3.0	3.7	㈜한국종합공 해시험연구소	동부도로사업소 (기전과)
	NOX		0.97	1.04	0.71	1.16
위례터널 (하행)	CO		3.6	3.9	3.7	3.2
	NOX		0.966	0.96	1.00	0.94

붙임 : 공기질측정 성적표 2부. 끝.

	서울특별시 동부도로사업소장
주무관	김현기		기전과장	12/16 최태용
협조자
시행	기전과-16018	(		)	접수		(		)
우	06332	서울특별시 강남구 남부순환로 3142 -33(대치동)	/	www.seoul.go.kr
전화	(02) 2040-0360	/전송	(02) 2040-0365	/	kmhnki@seoul.go.kr	/	부분공개(6)