출 장 결 과 보 고 서

주무관		축산물관리팀장	축산물부장		결재
손장원		최태석	12/16 代최태석
협 조

	명에 의하여 2016. 12. 16. 유전자증폭기 유지보수 관련 업무와 관련하여 ㈜ 비엠에스에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2016. 12. 16.
보고자 : 직 지방수의주사 성명 : 손 장 원

보 고 내 용
일 시	2016. 12. 16.(금) 09:30~14:00
건 명	출장결과 보고
내용	○ 출장장소 : ㈜ 비엠에스 ○ 출장자 : 지방수의주사 손장원, 지방수의주사보 곽정연 ○ 차량이용여부 : 미이용 ○ 주요 내용 - PCR 유지보수: alpha-module 보수 및 조정 - 온도센서의 온도감지 이상 시 조치 기술 - PCR 사용시 프로토콜 및 gradient 조절 ▷ 시간 당 온도의 증가율 및 기존의 조건을 맞추기 위해서는 gradient 조절 필요 ▷ 이형단백질 검사 PCR 프로토콜의 차이 및 기기조정 - PCR 시약의 농도와 시료부피에 따른 증폭 효율 재조절 - 일정전압 유지를 위한 VCR 전압조절의 중요성
비 고