문서번호	급수운영과-35319
결재일자	2016.12.16.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		★급수설비팀장	급수운영과장
김창섭		유명은	12/16 代유명은
협조

급수협의 보고

(**********)

2016. 12

급수협의 보고

구로구청으로부터 ********** 단독주택 건축허가 신청과 관련하여 우리사업소에 급수협의 요청이 있어 아래와 같이 보고합니다.

1. 신축건물 현황

- 위      치 : **********

- 건 물 규모 : 지상3층

- 연  면  적 : 329.64㎡

- 용     도 : 단독주택(다중주택)

2. 현장조사 내용

- 수      계 : 독산배수지 수계(L.W.L:55m)

- 분기점 수압 : 3.4㎏/㎠

- 신청지 표고 : 19.69m

- 주변 상수도 관망 : D=80mm로 형성

3.  인입 급수관경

가정용 : D=20mm

5. 처리의견

구로구청(건축과)에 별첨 “급수협의조건”을 이행시 급수가 가능함을 통보코자 합니다.

첨부 : 1. 급수협의조건 1부

2. 위치도 1부. 끝.