	광진소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 도색 및 보온공사 불량대상 재시공 완료에 따른 검수 결과 보고

1. 재난관리과-10046(2016.12.13.)호 “소방용수시설 도색 및 보온 공사 불량대상 재시공 완료에 따른 검수 통보” 와 관련입니다.

2. 우리 119안전센터 관내 소방용수시설 도색 및 보온공사 불량대상 재시공 완료에 따른 검수 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

○ 도색 불량대상

- 지상식 소화전 4개소: 양호

- 지하식 소화전 11개소: 10개소 양호, 1개소 불량(030078호)

※ 용수번호 030078호: 119행정정보시스템상 지번오류로 정정

○ 보온 불량대상

- 지하식 소화전 2개소: 양호

붙임: 도색 및 보온대상 검수결과(능동) 1부.  끝.

	능동119안전센터장
담당자	홍순영		진압1팀장	백균흠		119안전센터장	12/16 한규운
협조자
시행	능동119안전센터-5842	(		)	접수		(		)
우	04991	서울특별시 광진구 능동로 242 (능동) 능동119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/gwangjin
전화	02-447-0119	/전송	02-3436-8119	/	bullhsy@seoul.go.kr	/	대시민공개