투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	북부도로사업소
수신	서울특별시도시기반시설본부장(토목부장)
(경유)
제목	새문안로 중앙버스전용차로 설치에 대한 추가 유지관리 의견 제출

1. 토목부 – 25491(2016. 12. 9.)호와 관련입니다.

2. 도시기반시설본부 토목부에서 시행예정인 “새문안로 중앙버스전용차로 설치공사“에 따른 실무담당자 회의와 관련 중앙버스전용차로 유지관리에 대하여 추가 의견을 제출하오니 설계 및 시공시 참고하시기 바랍니다.

가. 버스정류장내 차도구간 도로구배는 우수가 승강장쪽으로 흐르지 않도록 설계 및 시공 (승강장 대기 승객에게 물튀김 현상 방지)

나. 정류장내 소규모 맨홀 설치 필요시 보행 동선과 겹치지 않도록 설치 및 맨홀과 단차가 발생치 않도록 시공 (과거 사례 참조)

다. 가로등 및 가로수분 등에 의하여 점자블럭이 단절되는 사례 방지

라. 프리케스트 포장후 인수인계시 유지관리 방안 별도 제시

- 콘크리트와 아스팔트 접속 구간의 파손 보수 방안 및 파손 방지 대책.

붙  임 : 현황사진(시공 사례) 1부.  끝.

	서울특별시 북부도로사업소장
주무관	이화신		도로보수과장	12/16 이석재
협조자
시행	도로보수과-12326	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 913 (번동)	/
전화	944-5433	/전송	945-5072	/	hwas44@seoul.go.kr	/	대시민공개