	동대문소방서
수신	예방과장
(경유)
제목	따뜻한 겨울나기[warm day] 운영 결과보고(용두)

1. 관련근거

가. 예방과-19574(2016.11.8.)호 『[겨울철특수시책]따뜻한 겨울나기[Warm day] 운영계획 보고』

나. 용두119안전센터-5421(2016.11.8.)호 『따뜻한 겨울나기[warm day]자체 운영계획(용두)』

2.위와 관련하여 용두119안전센터 따뜻한 겨울나기 운영결과를 다음와 같이 보고합니다.

가. 대    상 : 공동주택(복도식아파트) 2개소

『제기현대아파트』, 『경동미주아파트』

나. 일    시 : 2016. 12. 16.(금)

다. 인    원 : 펌프차 및 탑승인원

라. 내    용

1) 동파예방을 위한 스티로폼, 천, 열선설치 등 보온상태 확인

2) 배관 내 수원 배출여부, 수압 및 방수량 적합여부 확인

3) 노후 호스 경화상태 등 확인

4) 옥상출입문 자동폐쇄장치 설치안내(주택법 개정 설명) 등

붙 임 : Warm day운영 결과보고(용두) 1부.  끝.

	용두119안전센터장
담당자	조현준		1팀장	명석봉		119안전센터장	12/16 강경철
협조자
시행	용두119안전센터-6207	(		)	접수		(		)
우	02584	서울시 동대문구 왕산로76	/
전화	02-928-0119	/전송	929-1191	/		/	부분공개(6)