문서번호	요금과-37799
결재일자	2016.12.16.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		요금과장	서부수도사업소장
류가영		정소영	12/16 강홍기
협조
	요금관리2팀장		김대진

조정량 증감분석 보고서(10월)

2016.  12. 16. (금)

서부수도사업소

요금과

2016년 10월(12월납기) 조정량 증감분석

□ 총괄분석

○ 전체

업종	2016. 12월납기		2015. 12월납기		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	122,811	9,466,073	123,655	9,516,812	-50,739	-0.53
가정용	107,355	6,765,691	108,627	6,853,242	-87,551	-1.28
공공용	1,074	487,163	1,073	477,413	9,750	2.04
일반용	14,299	1,974,104	13,863	1,943,749	30,355	1.56
욕탕용	83	239,115	92	242,408	-3,293	-1.36

- 2016년 12월납기 전체 조정량은 전년대비 50천㎥ 감소.

- 업종별로는

가정용 :  87천㎥ 감소

공공용 :  9천㎥ 증가

일반용 :  30천㎥ 증가

욕탕용 :  3천㎥ 감소

□ 구별 증감분석

업종	2016. 12월납기		2015. 12월납기		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	35,117	3,352,825	35,068	3,389,270	-36,445	-1.08
가정용	29,153	2,151,467	29,388	2,212,257	-60,790	-2.75
공공용	280	102,637	276	109,156	-6,519	-5.97
일반용	5,653	1,005,962	5,369	971,724	34,238	3.52
욕탕용	31	92,759	35	96,133	-3,374	-3.51

○ 마포구

- 가정용 : 염리동,대흥동,망원2동,아현2동 주택재개발지역 내 이주 세대 및 폐               전 증가로 사용량 및 건수 감소

- 공공용 : 특이사항 없음.

- 일반용 : 상암동 DMC 상업지구 상가입점 및 영업호전 등으로 사용량 증가

- 욕탕용 : 특이사항 없음.

○ 서대문구

업종	2016. 12월납기		2015. 12월납기		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	32,362	2,544,906	32,477	2,525,990	18,916	0.75
가정용	28,345	1,876,324	28,512	1,838,371	37,953	2.06
공공용	387	185,652	382	177,000	8,652	4.89
일반용	3,611	421,847	3,561	445,548	-23,701	-5.32
욕탕용	19	61,083	22	65,071	-3,988	-6.13

- 가정용 : 남가좌동 DMC파크뷰자이, 북아현동 아현역푸르지오,홍제동 금호어               울림아파트 입주로 가정용 사용량 급증

- 공공용 : 현저동 한성과학고 , 북아현동 이화여대 기숙사 신축

- 일반용 : 연희동,홍제동,남가좌동 재개발지역 내 사용량 감소

- 욕탕용 : 특이사항 없음.

○ 은평구

업종	2016. 12월납기		2015. 12월납기		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	55,332	3,568,343	56,110	3,601,552	-33,209	-0.92
가정용	49,857	2,737,900	50,727	2,802,614	-64,714	-2.31
공공용	407	198,874	415	191,257	7,617	3.98
일반용	5,035	546,296	4,933	526,477	19,819	3.76
욕탕용	33	85,273	35	81,204	4,069	5.01

- 가정용 : 응암동,수색동 주택재개발지역 내 가정용 수전 감소 및 사용량 격감

- 공공용 : 특이사항 없음.

- 일반용 : 진관동 대규모 쇼핑몰 및 상가 입점 등으로 사용량 증가

- 욕탕용 : 특이사항 없음.

□ 중블록별 증감분석

업종	2016. 12월납기		2015. 12월납기		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	137	343,946.4	135	330,395.6	13,550.8	4.10
가정용	57	194,958.4	57	193,398.6	1,559.8	0.81
공공용	0	0	0	0	0
일반용	76	135,245	74	124,270	10,975	8.83
욕탕용	4	13,743	4	12,727	1,016	7.98

○ 증산4

<증가내역>

- 마포구 하늘공원로 84(상암동) 노을그린에너지(주) 개전 (2016.10)

2,882㎥

- 마포구  월드컵북로54길 17 사보이시티디엠씨 호텔 영업개시(2015.12)

7,338㎥

<감소내역>

- 마포구 상암동1641 상암카이저팰리스 불사용으로 급수중지 (2016.9)

2,036㎥

○ 증산5

업종	2016. 12월납기		2015. 12월납기		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	20,322	1,095,119.3	19,772	1,098,627.3	-3,508	-0.32
가정용	17,712	774,279.1	17,367	790,284	-16,004.9	-2.03
공공용	105	22,597	107	26,174	-3,577	-13.67
일반용	2,495	282,078.2	2,288	264,635.3	17,442.9	6.59
욕탕용	10	16,165	10	17,534	-1,369	-7.81

<증가내역>

- 특이사항 없음.

<감소내역>

- 마포구 망원동 주택재개발지역 내 세대이주로 가정용 사용량 격감

○ 와우산1

업종	2016. 12월납기		2015. 12월납기		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	2,574	420,094.4	2,522	408,688.1	11,406.3	2.79
가정용	1,471	164,052	1,483	161,427.4	2,624.6	1.63
공공용	31	22,969	25	24,539	-1,570	-6.40
일반용	1,069	224,031.4	1,011	214,439.7	9,591.7	4.47
욕탕용	3	9,042	3	8,282	760	9.18

<증감내역>

- 특이사항 없음.

○ 와우산2

업종	2016. 12월납기		2015. 12월납기		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	9,998	1,387,114.3	10,565	1,438,915.8	-51,801.5	-3.60
가정용	7,963	939,227.4	8,540	985,434.8	-46,207.4	-4.69
공공용	134	51,663	133	50,676	987	1.95
일반용	1,889	352,944.9	1,876	356,083	-3,138.1	-0.88
욕탕용	12	43,279	16	46,722	-3,443	-7.37

<증가내역>

- 마포구  백범로 152 공덕파크자이아파트 입주 증가

2,275㎥

- 마포구  토정로18길 11 래미안웰스트림 입주증가

10,395㎥

- 마포구  도화길 32, (지하)201호 (도화동, 삼성대중목욕탕) 영업호전

2,398㎥

<감소내역>

- 마포구 토정로31길 23 래미안마포리버웰 매월고지로 고지주기 변경 (2016.8)

9,858㎥

- 마포구 토정로 31길 24 E편한세상 매월고지로 고지주기 변경 (2016.8)

9,132㎥

- 마포구  독막로 311(염리동) 건강보험공단 이전 후 사용량 감소

2,232㎥

- 마포구  새창로 52(도화동, 현대목욕탕) 내부수리 중

1,966㎥

○ 만리3

업종	2016. 12월납기		2015. 12월납기		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	2,113	107,157.4	2,102	112,620	-5,462.6	-4.85
가정용	1,974	79,495	1,964	81,681	-2,186	-2.68
공공용	10	5,408	11	7,767	-2,359	-30.37
일반용	127	11,724.4	125	12,304	-579.6	-4.71
욕탕용	2	10,530	2	10,868	-338	-3.11

<증감 내역>

- 특이사항 없음.

○ 홍은

업종	2016. 12월납기		2015. 12월납기		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	9,668	650,325.6	10,919	798,544.1	-148,218.5	-18.56
가정용	8,671	517,355.2	9,722	631,497.3	-114,142.1	-18.07
공공용	136	38,060	161	52,845.2	-14,785.2	-27.98
일반용	855	75,369.4	1,028	94,561.6	-19,192.2	-20.30
욕탕용	6	19,541	8	19,640	-99	-0.50

<증가내역>

- 서대문구  통일로 413 연세사우나 영업호전

4,484㎥

<감소내역>

- 서대문구  통일로39길 38-17 홍제아파트 옥내누수 수리 후 조정량 감소.

2,484㎥

- 서대문구 홍제동 주택재개발구역 이주 세대 증가로 조정량 감소.

- 서대문구 통일로 472(홍제동) 대중목욕탕 폐업

3,419㎥

○ 백련

업종	2016. 12월납기		2015. 12월납기		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	14,446	968,990.8	13,271	843,523.6	125,467.2	14.87
가정용	12,960	745,853.2	12,053	640,034.8	105,818.4	16.53
공공용	138	93,146	114	81,088	12,058	14.87
일반용	1,347	121,982.6	1,102	114,263.8	7,718.8	6.76
욕탕용	1	8,009	2	8,137	-128	-1.57

<증가내역>

- 은평구 응암동 주택재개발지구 내 재건축 증가로 건수 및 조정량 증가

- 은평구  백련산로 55 응암제1주택재개발지구 현대건설 공사용수 사용 증가
1,061㎥

<감소내역>

- 서대문구  연희로 219(연희동, 연희감리교회) 누수수리

5,817㎥

- 서대문구  가재울로6길 16 대중목욕탕 폐업

3,081㎥

○ 백련6

업종	2016. 12월납기		2015. 12월납기		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	2,650	267,083.2	2,588	262,132.4	4,950.8	1.89
가정용	2,023	124,514.2	1,978	121,820.4	2,693.8	2.21
공공용	24	9,142	21	8,888	254	2.86
일반용	601	130,823	586	128,028	2,795	2.18
욕탕용	2	2,604	3	3,396	-792	-23.32

<증가내역>

- 특이사항 없음.

<감소내역>

- 서대문구 연희1주택재개발지역 내 폐전 및 이주세대 증가로 조정량 감소

○ 백련9

업종	2016. 12월납기		2015. 12월납기		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	6,121	297,173	6,133	303,966	-6,793	-2.23
가정용	5,811	258,891.2	5,833	263,505.2	-4,614	-1.75
공공용	42	13,374	38	12,021	1,353	11.26
일반용	267	24,864.8	261	26,262.8	-1,398	-5.32
욕탕용	1	43	1	2,177	-2,134	0

<증가내역>

- 서대문구  모래내로 411(홍제동 ,금호어울림아파트 ) 개전 (2015.12)

10,349㎥

<감소내역>
- 서대문구 연희로 377(홍은동, 1단지 ,현대아파트 ) 소화전배관 누수공사로         공동사용량 격감(2016.4)

2,318㎥

○ 증산3

업종	2016. 12월납기		2015. 12월납기		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	530	182,444	856	203,866.2	-21,422.2	-10.51
가정용	278	136,337	527	141,949.2	-5,612.2	-3.95
공공용	14	1,462	19	1,942	-480	-24.72
일반용	235	24,562	306	38,356	-13,794	-35.96
욕탕용	3	20,083	4	21,619	-1,536	-7.10

<증가내역>

- 서대문구  가재울미래로 2 DMC파크뷰자이 입주 증가

13,094㎥

- 서대문구  수색로6길 20 옥내누수

1,380㎥

<감소내역>

- 특이사항 없음.

○ 남산4

업종	2016. 12월납기		2015. 12월납기		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	3,193	402,187.4	3,494	368,147.8	34,039.6	9.25
가정용	2,620	271,011.4	2,936	247,874.8	23,136.6	9.33
공공용	65	51,696	65	43,999	7,697	17.49
일반용	502	68,677	488	65,406	3,271	5.00
욕탕용	6	10,803	5	10,868	-65	-0.60

<증가내역>

- 서대문구  북아현로1길 50 아현역푸르지오1,2단지 입주 증가

11,617㎥

- 서대문구  통일로 279-37 제3033부대 물 사용량 증가

4,318㎥

- 서대문구  통일로 279-79 한성과학고 기숙사 신축(2016.5)

2,467㎥

<감소내역>

- 특이사항 없음.

○ 불광터널

업종	2016. 12월납기		2015. 12월납기		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	33,318	2,068,326.7	32,920	2,043,827.3	24,499.4	1.20
가정용	29,717	1,589,996.1	29,447	1,583,954.2	6,041.9	0.38
공공용	189	89,756	183	62,178	27,578	44.35
일반용	3,391	339,996.6	3,268	344,522.1	-4,525.5	-1.31
욕탕용	21	48,578	22	53,173	-4,595	-8.64

<증가내역>

- 은평구  역말로2길 6 로얄팰리스 신축 후 입주증가

2,086㎥

- 은평구  갈현로7길 49 시립서북병원 물사용량 증가

9,120㎥

- 은평구  통일로 873 청구성심병원 물사용량 증가

3,110㎥

- 은평구  연서로28길 8 양지스포텍(대중목욕탕) 이른 한파로 영업호전

4,310㎥

<감소내역>

- 특이사항 없음.

○ 증산1

업종	2016. 12월납기		2015. 12월납기		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	4,741	322,908	4,720	326,837.7	-3,929.7	-1.20
가정용	4,368	261,284	4,350	263,685.9	-2,401.9	-0.91
공공용	39	11,492	39	11,872	-380	-3.20
일반용	329	37,163	326	38,276.8	-1,113.8	-2.91
욕탕용	5	12,969	5	13,003	-34	-0.26

<증감내역>

- 특이사항 없음.

○ 증산2

업종	2016. 12월납기		2015. 12월납기		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	6,485	431,308.1	7,144	467,348.4	-36,040.3	-7.71
가정용	5,757	320,670.7	6,414	361,737.6	-41,066.9	-11.35
공공용	42	26,353	46	26,519	-166	-0.63
일반용	681	69,719.4	679	65,717.8	4,001.6	6.09
욕탕용	5	14,565	5	13,374	1,191	8.91

<증가내역>

- 특이사항 없음.

<감소내역>

- 응암2주택재개발구역 폐전 및 이주세대 증가로 사용량 격감

○ 진관

업종	2016. 12월납기		2015. 12월납기		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	6,515	521,894.1	6,514	509,371	12,523.1	2.46
가정용	5,973	387,765.8	5,956	384,956.4	2,809.4	0.73
공공용	105	50,044.6	111	66,904.6	-16,860	-25.20
일반용	435	74,922.7	445	56,622	18,300.7	32.32
욕탕용	2	9,161	2	888	8,273	931.64

<증가내역>

- 은평구 진관동 60-3 롯데쇼핑몰 개전 (2016.10) 후 사용량 증가

11,250㎥

- 은평구 진관2로 15-46 메트로플라자상가 영업 호전

5,134㎥

- 은평구 통일로 1030 은평1차헤스티아 오피스텔 입주 증가

1,986㎥

- 은평구 통일로 1030 루하스사우나 개전 후 사용량 증가

8,367㎥

<감소내역>

- 특이사항 없음.