소방관계법령위반사실보고서(*****)
부분공개(6)
예방과-14487								검사지도팀장			예방과장			소방서장
								김금숙			이은와			12/16 최재천
위 반 자	주 소		************* ******************
	성 명		***		주민등록번호				*******
위반업소	소 재 지		************* ******************
	상 호 (업체명)		*****			업 주 명 (대표이사)						***
	사업자등록 (허가)년월일					업 종 (특정소방대상물 구분)						노래연습장 (다중이용업소)
위반내용	영업장 내부 피난통로에 피난에 지장을 주는 물건 등을 쌓아 놓은 경우 (전실내 물건적치)
위반법규	다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 제11조 (피난시설,방화구획 및 방화시설의 유지·관리)
적용법규	다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 제25조 1항 4호
증빙자료	1. 소방관계법령 위반사실 자인(확인)서 1부. 2. 현지시정사진 1부. 끝.
비 고	1. 과태료 부과기준(제23조 관련) 1.일반기준/ 나항/ 6호에 의거 1/2 감경
상기 소방관계법령위반사실에 대하여는 입건 또는 과태료 처분 등이 필요하다고 인정되어 예방소방업무처리규정 제6조제1항의 규정에 의하여 보고합니다.
2016년 12월 16일
		보 고 자		계 급			담당자			성 명			임영운
				계 급						성 명