“내 집, 내 점포 앞 눈치우기”로 더 행복해지는 우리 마을
		서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	특정소방대상물에 설치되는 방염대상물품 성능 확인 철저 알림

1. 소방산업과-4826(2016.12.15.)호“방염대상물품 성능 확인 철저”와 관련입니다.

2. 특정소방대상물에 설치되는 선처리물품(방염합판)의 재가공 사례와 관련하여 다음과 같이 알리니 소방특별조사 등 현장확인에 있어 철저를 기하기 바랍니다.

가. 방음과 미관상의 이유로 최근 타공합판이 각광을 받으면서 방염합판에 구멍을 뚫어설치하는 사례로

나. 선처리물품(특히 방염합판)의 방염성능 검사결과 통보서 확인 시 재가공(타공 등) 여부를 반드시 확인 하여야 함

3. 선처리 된 타공합판은 검사필증이 훼손되지 않아야 하며, 방염성능검사결과 통보서(소재혼용율 항목)에 타공으로 표시된 제품으로 확인 할 수 있으니 붙임 참고 바랍니다.

붙임 1. 방염성능검사 합격 후 재가공(타공 등) 사례 1부.

2. 방염성능검사 결과 통보서(타공) 사본 1부.  끝.

							서 울 특 별 시 장
수신자					서소1-23(23개소방서)
담당자							이상전			예방팀장					김현정					예방과장					12/16 윤영철
협조자
시행			예방과-30548									(						)		접수											(						)
우	04628					서울특별시 중구 퇴계로26길 52(예장동 6-7)															/			http://fire.seoul.go.kr
전화		3706-1513						/전송			3706-1519					/	suri911@seoul.go.kr												/	대시민공개